ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРВОДОКАНАЛ»

Россия, 633525, Новосибирская область, г.Черепаново, ул. Строителей, 1 А, ИНН 5440114777, Расч.счет №
40702810609280000082, ОАО Банк «Левобережный», кор/счет № 30101810100000000850, БИК 045004850, КПП

544001001, тел/факс: 45-604.

от «14» января 2022 г.

СПРАВКА

о качестве воды в п.Пушной за 2021 г.

В п.Пушной очистка воды производится станцией обезжелезивания воды в г.Черепаново до норм СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабже­ния».

Основные контролируемые параметры воды:

Железо - не более 0,3 мг/л, марганец - не более 0,1 мг/л, мутность - не более 1,5 мг/л, за­пах, привкус - не более 2 баллов, цветность - не более 20 градусов.

Бактериальные загрязнения должны отсутствовать.

В 2021 году в на станции обезжелезивания и п.Пушной были произведены исследования качества воды по 52 пробам, в том числе:

* бактериологические исследования воды - 24 пробы, из них соответствуют нормативам
* 24 пробы.
* органолептические исследования воды - 12 проб, из них соответствуют нормативам - 12 проб.
* физико-химические исследования воды -16 проб, из них соответствуют нормативам - 14 проб, не соответствует - 2 пробы.

**Директор:**

Щербаков А.С.