ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

тел/факс 220-26-78 / 220-28-75  E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru  http://www.54.rospotrebnadzor.ru

ОКПО75861582, ОГРН 1057703026633 ИНН/КПП  5406306550/540701001

| _____26.01.2024г.__№ 20/312 на № _________ от ______________ Уведомление о качестве воды |  | Главе Черепановского района С.Н. Овсянникову Главе Бочкаревского сельсовета О.И. Карповой Директору МУП ЖКХ «Черепановское» И.А. Вильгельм |
| --- | --- | --- |

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в Искитимском районе, согласно п. 5 ст. 23 Федерального закона № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас, о том, что по результатам социально-гигиенического мониторинга, средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранные в течение календарного года по адресу: Черепановский район, п. Бочкарео (у стройцеха), скважина 28094, не соответствуют нормативам качества питьевой воды:

| Административная территория | Наименование вещества | Проб всего | Проб с превышением норматива | Средняя концентрация | Норматив вещества (мг/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черепановский район, п. Бочкарео (у стройцеха), скважина 28094 | железо | 2 | 1 | 0,42 | 0,3 |
|  | мутность | 2 | 1 | 2,5 | 1,5 |
|  | ОКБ | 2 | 1 | 1,35 | 0 |

Напоминаю, что в соответствии с пп. 7, 8 ст. 24 Федерального закона № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 7 статьи 24 Федерального закона № 416 от 07.12.2011г., разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

| Заместитель начальника территориального отдела в Искитимском районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гаевец Е.А. |

Субботина Е.В. 8 (383-47)  23 251